## Лист1
РЕМОНТНА ВЕДОМОСТ
ЗА РЕМОНТ НА ТРАФОПОСТ №1, ТРАФОПОСТ №2 И ТРАФОПОСТ №3
Собственост: ДП „Пристанищна инфраструктура“
Местоположение: Пристанищен терминал Русе-запад
№ | Наименование на ремонтните работи | Ед. мярка | Коли-чество | Ед. цена (лв.) | Стойност (лв.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ТРАФОПОСТ №1
1 | Демонтаж на маломаслен прекъсвач / ММП / | бр. | 4 |  | 0
2 | Демонтаж ножов разединител / РМм, РМмЗК / | бр. | 8 |  | 0
3 | Демонтаж стойки за предпазители / ОВвП / | бр. | 6 |  | 0
4 | Демонтаж на шинна система | м | 110 |  | 0
5 | Демонтаж на подпорни изолатори / ПАК 20 / | бр. | 27 |  | 0
6 | Демонтаж на проходни изолатори / ПрБ 20 / | бр. | 6 |  | 0
7 | Демонтаж на маслен трансформатор | бр. | 1 |  | 0
8 | Демонтаж напреженов трансформатор 20kV | бр. | 2 |  | 0
9 | Демонтаж и монтаж на силов маслен трансформатор | бр. | 2 |  | 0
10 | Направа на кабелна глава СрН | бр. | 12 |  | 0
11 | Направа на връзки СрН със САХЕкТ 3х1х50/16мм² | бр. | 5 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на каб. канали с ширина до 40 мм. | м. | 50 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на лум.тяло IP44 на стена или таван | бр. | 10 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на разкл кутия за каб. канали | бр. | 8 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на ключове за ОМ | бр. | 6 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на контакти за ОМ | бр. | 4 |  | 0
17 | Доставка и полагане на проводник СВТ 3х2,5 мм² | м | 42 |  | 0
18 | Доставка и полагане на проводник СВТ 3х1,5 мм² | м | 78 |  | 0
19 | Направа и монтаж на метална конструкция /стойка за КРУ/ | кг | 465 |  | 0
20 | Изпитване и наладка на модул от КРУ | бр. | 4 |  | 0
21 | Монтаж и настройка на РЗ | бр. | 3 |  | 0
22 | Сфазировка кабелна линия СрН | бр. | 7 |  | 0
23 | Изпитване изолацията на кабел СрН с повишено напрежение | бр. | 7 |  | 0
24 | Монтаж на заземителна шина | м | 24 |  | 0
25 | Измерване на заземление на точка | бр. | 2 |  | 0
26 | Направа превръзки на кабели | бр. | 42 |  | 0
27 | Доставка и монтаж кабелни марки | бр. | 20 |  | 0
28 | Направа на временна схема за захранване НН | к-кт | 1 |  | 0
29 | Ремонт на силов трансформатор | бр. | 2 |  | 0
30 | Подготовка и прикачване на КРУ 20kV | бр. | 4 |  | 0
31 | Изработка на екзекутивен проект | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на кабелна глава СрН за закрит монтаж 20kV | бр. | 5 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на кабелна глава СрН щепселна за КРУ 20kV | бр. | 7 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на КРУ 20kV, 16kA, 630A | бр. | 4 |  | 0
35 | Доставка на кабел 20kV тип САХЕкТ 1х50/16мм² | м | 120 |  | 0
36 | Изработка на проект за реконструкция | бр. | 1 |  | 0
37 | Възстановяване и привеждане в нормален експлоатационен вид сградата на трафопоста (иззиждане, измазване, шпакловане и боядисване). | бр. | 1 |  | 0
ТРАФОПОСТ №2
1 | Демонтаж на маломаслен прекъсвач / ММП / | бр. | 2 |  | 0
2 | Демонтаж ножов разединител / РМм, РМмЗК / | бр. | 7 |  | 0
3 | Демонтаж стойки за предпазители / ОВвП / | бр. | 3 |  | 0
4 | Демонтаж на шинна система | м | 110 |  | 0
5 | Демонтаж на подпорни изолатори / ПАК 20 / | бр. | 27 |  | 0
6 | Демонтаж на проходни изолатори / ПрБ 20 / | бр. | 6 |  | 0
7 | Демонтаж и монтаж на силов маслен трансформатор | бр. | 1 |  | 0
8 | Демонтаж напреженов трансформатор 20kV | бр. | 2 |  | 0
9 | Направа на кабелна глава СрН | бр. | 10 |  | 0
10 | Направа на връзки СрН със САХЕкТ 3х1х50/16мм² | бр. | 4 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на каб. канали с ширина до 40 мм. | м | 50 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на лум.тяло IP44 на стена или таван | бр. | 10 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на разкл.кутия за каб.канали | бр. | 8 |  | 0
14 | Доставка имонтаж на ключове за ОМ | бр. | 6 |  | 0
15 | Доставка имонтаж на контакти за ОМ | бр. | 4 |  | 0
16 | Доставка и полагане на проводник СВТ 3х2,5 мм² | м | 42 |  | 0
17 | Доставка и полагане на проводник СВТ 3х1,5 мм² | м | 78 |  | 0
18 | Направа и монтаж на метална конструкция /стойка за КРУ/ | кг | 436 |  | 0
19 | Изпитване и наладка на модул от КРУ | бр. | 3 |  | 0
20 | Монтаж и настройка на РЗ | бр. | 3 |  | 0
21 | Сфазировка кабелна линия СрН | бр. | 6 |  | 0
22 | Изпитване изолацията на кабел СрН с повишено напрежение | бр | 6 |  | 0
23 | Монтаж на заземителна шина | м | 24 |  | 0
24 | Измерване на заземление на точка | бр. | 2 |  | 0
25 | Направа превръзки на кабели | бр | 35 |  | 0
26 | Доставка и монтаж кабелни марки | бр. | 16 |  | 0
27 | Направа на временна схема за захранване НН | к-кт | 1 |  | 0
28 | Ремонт на силов трансформатор | бр | 1 |  | 0
29 | Подготовка и прикачване на КРУ 20kV | бр. | 4 |  | 0
30 | Изработка на екзекутивен проект | бр. | 1 |  | 0
31 | Доставка на кабелна глава СрН за закрит монтаж 20kV | бр. | 4 |  | 0
32 | Доставка на кабелна глава СрН щепселна за КРУ 20kV | бр | 6 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на КРУ 20kV, 16kA, 630A | бр. | 4 |  | 0
34 | Доставка на кабел 20kV тип САХЕкТ 1х50/16мм² | м | 90 |  | 0
35 | Изработка на проект за реконструкция | бр. | 1 |  | 0
36 | Възстановяване и привеждане в нормален експлоатационен вид сградата на трафопоста (иззиждане, измазване, шпакловане и боядисване). | бр. | 1 |  | 0
ТРАФОПОСТ №3
1 | Демонтаж и монтаж на силов маслен трансформатор | бр. | 1 |  | 0
2 | Ремонт на силов трансформатор | бр. | 1 |  | 0
Обща сума за ТП №1, ТП №2 и ТП№3 в лева без ДДС: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 20%ДДС: | 0
| Обща стойност с вкл. ДДС: |  |  |  | 0