## Архитектура
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ - 1” В УПИ VI 0 007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Технически проект |  | Част: Архитектура
Количествена Сметка
Ново - след промяна проект
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
Стени
1 | Тухлена зидария с деб.1 тухла | м3 | 174.1 | 168.4 | 29318.44
2 | Тухлена зидария с деб.1/2 тухла | м2 | 320 | 31 | 9920
3 | Демонтаж тухлена зидари с деб 1 тухла | м3 | 25.9 | 31 | 802.9
4 | Двуслойна щендерна стена гипсокартон с един.констр. и минер.вата 5см за санитарни помещения | м2 | 364 | 55 | 20020
5 | Предстенна обшивка с мет.конструкция и 2пл.гипсокартон | м2 | 195 | 34 | 6630
6 | Двуслойна щендерна стена с един гипсокартон и един влагоустойчив гипсокартон с един.констр. и минер.вата 5см | м2 | 95 | 64 | 6080
7 | Мазилки и шпакловки по тухлени стени | м2 | 1450 | 14.7 | 21315
8 | Трикратно боядисване с латекс по стени | м2 | 1231 | 7.5 | 9232.5
9 | Гранитогрес по стени при санитарни помещения | м2 | 265 | 42.5 | 11262.5
10 | Гранитогрес по стени при кухня на височина 1,6м | м2 | 295 | 42.5 | 12537.5
Фасади
11 | Доставка на панели с минерална вата |  | 185 | 45.14 | 8350.9
Окачени тавани
12 | Окачен таван влагоуст.гипсокартон на дир.окачвачи | м2 | 225 | 30 | 6750
13 | Растерен окачен таван | м2 | 215 | 25 | 5375
Подови настилки
15 | Изпълнение на настилка шлайфан бетон на "гребен" при площадки около сградата | м2 | 210 | 19.25 | 4042.5
| ОБЩА СТОЙНОСТ/без ДДС/ |  |  |  | 151637.24
ОСВЕТИТЕЛНИ АКРИЛНИ ЛЮКОВЕ
1 | Осветителни акрилни люкове 220/340см неотваряеми | бр. | 10 | 2633.24 | 26332.4
2 | Осветителни акрилни люкове 180/160см неотваряеми | бр. | 8 | 1464.98 | 11719.84
4 | Стоманена конструкция за укрепване | кг | 5000 | 2.88 | 14400
5 | Допълнителна ламарина за покрив | м2 | 500 | 19.75 | 9875
| ОБЩА СТОЙНОСТ/без ДДС/ |  |  |  | 62327.24

## Конструкция
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ - 1” В УПИ VI 007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Технически проект |  | Част: Конструкции
Количествена Сметка
Ново - след промяна проект
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | Доставка и монтаж на метална конструкция за гипсокартон по ос 6 и 9 между оси А и Б и при виндфанг ресторант | кг | 2150.5 | 2.88 | 6193.44
2 | Демонтаж релси и траверси при рандбалка 3 | м | 55 | 39.9 | 2194.5
3 | Кофраж за стъпала към тераса ресторант | м2 | 65 | 22.5 | 1462.5
4 | Бетон за стъпала към тераса ресторант кл. В25 - сулфато устойчив | м3 | 23 | 134 | 3082
5 | Разваляне на бетонови хоризонтални и вертикални пояси | м3 | 1.46 | 88.2 | 128.772
6 | Кофраж за хоризонтални пояси и вертикални пояси нови | м2 | 2 | 22.5 | 45
7 | Бетон В25 за хоризонтални пояси и вертикални пояси нови | м3 | 1.76 | 123 | 216.48
8 | Фрезоване на бетонова настилка в кухни на бистра | м2 | 65 | 6.5 | 422.5
| ОБЩА СТОЙНОСТ/без ДДС/ |  |  |  | 13745.192

## ВиК
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ - 1” В УПИ VI 0 07079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Технически проект |  | Част: ВиК
Количествена Сметка
Ново - след промяна проект
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
I.Водопровод – монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби РР-тип.3 Ф20х2.3 PN10 (1/2") | м | 75 | 10.8 | 810
2 | Доставка и монтаж на тръби АL/PPR-тип.3 Ф20х3.4 PN20 (1/2") | м | 79 | 11.7 | 924.3
3 | Доставка и монтаж на тръби РР-тип.3 Ф25х2.5 PN10 (3/4") | м | 65 | 13.9 | 903.5
4 | Доставка и монтаж на тръби АL/PPR-тип.3 Ф25х4.2 PN20 (3/4") | м | 79 | 15.4 | 1216.6
5 | Доставка и монтаж на тръби РР-тип.3 Ф32х3 PN10 (1") | м | 20 | 20.6 | 412
6 | Доставка и монтаж на тръби АL/PPR-тип.3 Ф32х5.4 PN20 (1") | м | 40 | 22 | 880
7 | Доставка и монтаж на тръби РР-тип.3 Ф40х3.7 PN10 (1 1/4") | м | 25 | 27.7 | 692.5
8 | Доставка и монтаж на тръби АL/PPR-тип.3 Ф40х6.7 PN20 (1 1/4") | м | 26 | 29.3 | 761.8
9 | Доставка и монтаж на тръби РР-тип.3 Ф50х4.6 PN10 (1 1/2") | м | 21 | 31.9 | 669.9
10 | Доставка и монтаж на тръби РР-тип.3 Ф50х8,4 PN20 (1 1/2") | м | 15 | 32.7 | 490.5
11 | Доставка и монтаж на ст. тръби 2" | м | 15 | 27.6 | 414
12 | Доставка и монтаж на ст. Тръба Ф21/2" | м | 7 | 32.2 | 225.4
13 | Доставка и монтаж на обсадна тръба Ф50 | м | 22 | 16.45 | 361.9
14 | Доставка и монтаж на ел. Бойлер 300 л- трифазен 9 kw | бр. | 2 | 1258.36 | 2516.72
15 | Доставка и монтаж на ел. Бойлер 150 л-вертикален | бр. | 1 | 454.57 | 454.57
16 | Смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 8 | 110 | 880
17 | Смесителна батерия за инвалидна мивка | бр. | 2 | 110 | 220
18 | Доставка и м-ж на структора за вграждане към конзолна тоалетна чиния | бр. | 4 | 416.24 | 1664.96
19 | Доставка и монтаж СК Ф 20 без изпразнител | бр. | 9 | 17.4 | 156.6
20 | Доставка и монтаж СК Ф 32 без изпразнител | бр. | 2 | 26.7 | 53.4
21 | Доставка и монтаж СК Ф 50 без изпразнител | бр. | 4 | 66.7 | 266.8
22 | ОК Ф20 (Възвратен клапан) | бр. | 2 | 20.4 | 40.8
23 | ОК Ф32 (Възвратен клапан) | бр. | 1 | 30.9 | 30.9
24 | Предпазен вентил Ф20 | бр. | 4 | 12.5 | 50
25 | Предпазен вентил Ф25 | бр. | 5 | 14.96 | 74.8
26 | Доставка и м-ж на Водомер с Qmaх.h.=5m³/h с импулсен извод за дистанционно отчитане | бр. | 1 | 137.32 | 137.32
27 | Циркулационна помпа | бр. | 2 | 600 | 1200
28 | Топлинна изолция за тръба Ф20 (Микропореста ) | м | 150 | 5 | 750
29 | Топлинна изолция за тръба Ф25 (Микропореста ) | м | 157 | 6.3 | 989.1
30 | Топлинна изолция за тръба Ф32 (Микропореста ) | м | 61 | 8.2 | 500.2
31 | Топлинна изолция за тръба Ф40 (Микропореста ) | м | 54 | 10.5 | 567
32 | Топлинна изолция за тръба Ф50 (Микропореста ) | м | 38 | 12.6 | 478.8
33 | Топлинна изолция за тръба Ф 2" (Микропореста ) | м | 15 | 25.8 | 387
34 | Топлинна изолция за тръба Ф 21/2" (Микропореста ) | м | 7 | 22.47 | 157.29
35 | Укрепители за хоризонтална водопроводна мрежа | бр. | 145 | 2.61 | 378.45
36 | Вратички за ревизия | бр. | 5 | 15.52 | 77.6
37 | Вратички за ревизия ( сливащи се с околната площ) | бр. | 5 | 24.85 | 124.25
II.Канализация - монтажни работи
38 | PVC тръби Ф 75 | м | 10 | 8.3 | 83
39 | Конзолна тоалетна чиния | бр. | 4 | 300 | 1200
40 | Инвалидна тоалeтna - комплект | бр. | 2 | 675 | 1350
41 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 8 | 80 | 640
42 | Инвалидна тоалтен мивка - комплект | бр. | 2 | 145 | 290
43 | Дъга 45 ° Ф50 PVC | бр. | 1 | 1 | 1
44 | Редукция Ф160/110 PVC | бр. | 1 | 8.26 | 8.26
| ОБЩА СТОЙНОСТ/без ДДС/ |  |  |  | 24491.22

## ОВиК
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ - 1” В УПИ VI 007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Технически проект |  | Част: ОВиК
Количествена Сметка
Ново - след промяна проект
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
Общообменна вентилация и климатизация на Бистро E-3
Машини:
1 | Вентилационна завеса за открит монтаж до 220 cm. от под | бр. | 1 | 1428.9 | 1428.9
габарити L/B/H - 1035/347/179 mm. - 15 kg. ЕЛ - 6kW; 400V/7,1A
2 | Канален климатик (сплит система) с топлинна мощност 60 000 BTU | бр. | 1 | 6200 | 6200
3 | Колонен климатик (сплит система) с топлинна мощност 60 000 BTU | бр. | 1 | 5272.2 | 5272.2
4 | Енергоспестяващ вентилационен бокс с ефективност 80% | бр. | 1 | 5785.5 | 5785.5
Nел.=2x380W/230V; 2500 m³/h; 220 Pa, On/Off от управление, хоризонтален монтаж
5 | Пускател (автоматика) за енергоспестяващ вентил. бокс (1 фазен - до 0,5 kW) | бр. | 1 | 615.6 | 615.6
6 | Смесителна кутия с размери 1100/450/400 | бр. | 1 | 649 | 649
7 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 1000/700, с кутия и 2 филтърни секции EU-4 | бр. | 1 | 228.25 | 228.25
8 | Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 800/400 | бр. | 4 | 96.69 | 386.76
9 | Решетка за кръгъл въздуховод с регулираща секция АС-Р 1025/125 | бр. | 6 | 87.45 | 524.7
Материали и консумативи
10 | Тръбен път на сплит 60 000 BTU | м.л. | 44 | 41.7 | 1834.8
11 | PVC-тръба Ø25х1 (за конденз) | м.л. | 5 | 3.54 | 17.7
12 | PVC-тръба Ø32х1 (за конденз) | м.л. | 5 | 4.02 | 20.1
13 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 1200 мм. | m² | 4.5 | 34.2 | 153.9
14 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 2700 мм. | m² | 68 | 34.2 | 2325.6
15 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 2700 мм. | m² | 8.5 | 34.2 | 290.7
16 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø450 | м.л. | 29 | 39.16 | 1135.64
17 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø450 - 90° | бр. | 2 | 41.8 | 83.6
18 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 50 мм. каширана с ал. фолио | m² | 64 | 31.79 | 2034.56
19 | Топлоизолация за възд. от микропореста гума 10 мм. с покритие в бял цвят | m² | 41 | 25.25 | 1035.25
20 | Гъвкави връзки (маншони) за обвръзка на рекуператор | м.л. | 7 | 10.84 | 75.88
21 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 60 | 3.99 | 239.4
Смукателна и нагнетателна вентилация на топла кухня към Бистро 1
Машини:
22 | Вентилатор с назад обърнати лопатки монтиран в шумоизолиран бокс; | бр. | 1 | 7095 | 7095
V=3 500 m³/h; H=400 Pa; Nел=0,75kW/380V/2,1A; L/B/H=800/1020/1020 mm
23 | Канален вентилатор L/B/H - 645/600/300; 2 000 m³/h; 200 Pa; Nел.=660W/230V | бр. | 1 | 1353 | 1353
24 | ЕЛ нагревателна секция 500/300 - 15kW, | бр. | 1 | 988.9 | 988.9
комплект с автоматика за включване по външна температура на 3 степени по 3 и 6 kW.
Включва се при работещ нагнетателен вентилатор
25 | Крайстенен кухненски чадър - L/B/H-1500/700/450 mm. с комбиниран филтър | бр. | 2 | 1061.5 | 2123
с възможност за подаване на свеж въздух през две вградени решетки
26 | Пускател за вентилатор (1 фазен - до 1 kW) с контрол на оборотите | бр. | 1 | 615.8 | 615.8
27 | Пускател за вентилатор (3 фазен - до 3 kW) | бр. | 1 | 868.68 | 868.68
28 | Пожаропреградна клапа 400/400 | бр. | 1 | 295.14 | 295.14
29 | Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 800/300 | бр. | 1 | 97.46 | 97.46
30 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 1000/700, с кутия и 2 филтърни секции EU-4 | бр. | 1 | 228.25 | 228.25
решетката е обща с тази от позиция 185
Материали и консумативи
31 | Въздуховод от поцинкована ламарина прав с периметър до 1200 мм. | m² | 5 | 34.2 | 171
32 | Въздуховод от поцинкована ламарина фасонен с периметър до 1200 мм. | m² | 3.5 | 34.2 | 119.7
33 | Въздуховод от поцинкована ламарина прав с периметър до 2700 мм. | m² | 66 | 34.2 | 2257.2
34 | Въздуховод от поцинкована ламарина фасонен с периметър до 2700 мм. | m² | 7.5 | 34.2 | 256.5
35 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 50 мм. каширана с ал. фолио | m² | 30 | 31.79 | 953.7
36 | Гъвкави връзки (маншони) за обвръзка на вентилатор | м.л. | 4 | 10.84 | 43.36
37 | Гъвкави връзки Ø450 (маншони) за обвръзка на вентилатор | бр. | 1 | 16.39 | 16.39
38 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 70 | 3.99 | 279.3
Смукателна вентилация на подготвителни към Бистро 1
Машини:
39 | Канален вентилатор Ø250; 950 m³/h; 180Pa; 0,180 kW/230V | бр. | 1 | 145.65 | 145.65
40 | Пускател за вентилатор (1 фазен - до 0,5 kW) | бр. | 1 | 615.6 | 615.6
41 | Решетка хоризонтална с регулираща секция и кутия РХ-Р-К 200/200 | бр. | 2 | 65.78 | 131.56
42 | Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 400/200 | бр. | 1 | 102.6 | 102.6
43 | Решетка хоризонтална с регулираща секция и кутия РХ-Р-К 400/200 | бр. | 2 | 74.69 | 149.38
44 | Конусна смукателна решетка Ø100 | бр. | 1 | 12.8 | 12.8
45 | Конусна смукателна решетка Ø125 | бр. | 3 | 15.6 | 46.8
Материали и консумативи
46 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 1200 мм. | m² | 20 | 34.2 | 684
47 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 1200 мм. | m² | 4 | 34.2 | 136.8
48 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø100 | м.л. | 8.5 | 11.4 | 96.9
49 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø125 | м.л. | 3 | 12.6 | 37.8
50 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø160 | м.л. | 6 | 16.72 | 100.32
51 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø100 | бр. | 3 | 7.72 | 23.16
52 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø125 | бр. | 2 | 8.7 | 17.4
53 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø160 | бр. | 1 | 9.63 | 9.63
54 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø125 | бр. | 1 | 3.96 | 3.96
55 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø160 | бр. | 1 | 5.51 | 5.51
56 | Преход за спирално навит въздуховод Ø125 - Ø100 | бр. | 1 | 7.76 | 7.76
57 | Преход за спирално навит въздуховод Ø160 - Ø125 | бр. | 1 | 8.91 | 8.91
58 | Гъвкави връзки Ø250 (маншони) за обвръзка на вентилатор | бр. | 2 | 10.62 | 21.24
59 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 15 | 3.99 | 59.85
Смукателна вентилация на WC към Бистро 1
Машини:
60 | Осов вентилатор за канален монтаж Ø125; 180 m³/h; 90 Pa; 0,03 kW/230V | бр. | 1 | 119.6 | 119.6
61 | Часовников механизъм за включване на вентилатор | бр. | 1 | 38.5 | 38.5
62 | Конусна смукателна решетка КРС Ø100 | бр. | 5 | 12.8 | 64
Материали и консумативи:
63 | Спирално навит кръгъл въздуховод Ø100 | м.л. | 30 | 11.4 | 342
64 | Спирално навит кръгъл въздуховод Ø125 | м.л. | 10.5 | 12.3 | 129.15
65 | Коляно за спирално навит въздуховод Ø100 | бр. | 14 | 7.72 | 108.08
66 | Коляно за спирално навит въздуховод Ø125 | бр. | 1 | 9.13 | 9.13
67 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø100 | бр. | 3 | 3.39 | 10.17
68 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø125-Ø100-Ø125 | бр. | 2 | 3.96 | 7.92
69 | Преход за спирално навит въздуховод Ø125 - Ø100 | бр. | 1 | 7.76 | 7.76
70 | Гъвкави връзки (маншони) Ø125 за обвръзка на вентилатор | бр. | 2 | 10.84 | 21.68
71 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 7 | 3.99 | 27.93
Общообменна вентилация и климатизация на Бистро 2
Машини:
72 | Вентилационна завеса за открит монтаж до 220 cm. от под | бр. | 1 | 1428.9 | 1428.9
габарити L/B/H - 2035/347/179 mm. - 25 kg. ЕЛ - 12kW; 400V/14,4A
73 | Канален климатик (сплит система) с топлинна мощност 60 000 BTU | бр. | 1 | 6200 | 6200
74 | Колонен климатик (сплит система) с топлинна мощност 60 000 BTU | бр. | 1 | 5272.5 | 5272.5
75 | Енергоспестяващ вентилационен бокс с ефективност 80% | бр. | 1 | 5700 | 5700
Nел.=2x380W/230V; 2500 m³/h; 220 Pa, On/Off от управление, хоризонтален монтаж
76 | Пускател (автоматика) за енергоспестяващ вентил. бокс (1 фазен - до 0,5 kW) | бр. | 1 | 615.8 | 615.8
77 | Смесителна кутия с размери 1300/300/400 | бр. | 1 | 748 | 748
78 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 1000/700, с кутия и 2 филтърни секции EU-4 | бр. | 1 | 228.25 | 228.25
79 | Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 800/400 | бр. | 4 | 96.69 | 386.76
80 | Решетка за кръгъл въздуховод с регулираща секция АС-Р 1025/125 | бр. | 6 | 87.45 | 524.7
Материали и консумативи
81 | Тръбен път на сплит 60 000 BTU | м.л. | 44 | 41.7 | 1834.8
82 | PVC-тръба Ø25х1 (за конденз) | м.л. | 7 | 3.54 | 24.78
83 | PVC-тръба Ø32х1 (за конденз) | м.л. | 8 | 4.02 | 32.16
84 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 1200 мм. | m² | 9.5 | 34.2 | 324.9
85 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 2700 мм. | m² | 88 | 34.2 | 3009.6
86 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 2700 мм. | m² | 9.5 | 34.2 | 324.9
87 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø450 | м.л. | 20.5 | 39.16 | 802.78
88 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø450 - 90° | бр. | 1 | 41.8 | 41.8
89 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 50 мм. каширана с ал. фолио | m² | 90 | 31.79 | 2861.1
90 | Топлоизолация за възд. от микропореста гума 10 мм. с покритие в бял цвят | m² | 29 | 25.25 | 732.25
91 | Гъвкави връзки (маншони) за обвръзка на рекуператор | м.л. | 7 | 10.84 | 75.88
92 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 60 | 3.99 | 239.4
Смукателна и нагнетателна вентилация на топла кухня към Бистро 2
Машини:
93 | Вентилатор с назад обърнати лопатки монтиран в шумоизолиран бокс; | бр. | 1 | 7095 | 7095
V=3 500 m³/h; H=400 Pa; Nел=0,75kW/380V/2,1A; L/B/H=800/1020/1020 mm
94 | Канален вентилатор L/B/H - 645/600/300; 2 000 m³/h; 200 Pa; Nел.=660W/230V | бр. | 1 | 1353 | 1353
95 | ЕЛ нагревателна секция 500/300 - 15kW, | бр. | 1 | 988.9 | 988.9
комплект с автоматика за включване по външна температура на 3 степени по 3 и 6 kW.
Включва се при работещ нагнетателен вентилатор
96 | Крайстенен кухненски чадър - L/B/H-1500/700/450 mm. с комбиниран филтър | бр. | 2 | 1061.5 | 2123
с възможност за подаване на свеж въздух през две вградени решетки
97 | Пускател за вентилатор (1 фазен - до 1 kW) с контрол на оборотите | бр. | 1 | 615.8 | 615.8
98 | Пускател за вентилатор (3 фазен - до 3 kW) | бр. | 1 | 868.68 | 868.68
99 | Пожаропреградна клапа 400/400 | бр. | 1 | 295.14 | 295.14
100 | Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 800/300 | бр. | 1 | 97.46 | 97.46
101 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 1000/700, с кутия и 2 филтърни секции EU-4 | бр. | 1 | 228.25 | 228.25
решетката е обща с тази от позиция 256
Материали и консумативи
102 | Въздуховод от поцинкована ламарина прав с периметър до 1200 мм. | m² | 3.5 | 34.2 | 119.7
103 | Въздуховод от поцинкована ламарина фасонен с периметър до 1200 мм. | m² | 1.5 | 34.2 | 51.3
104 | Въздуховод от поцинкована ламарина прав с периметър до 2700 мм. | m² | 58 | 34.2 | 1983.6
105 | Въздуховод от поцинкована ламарина фасонен с периметър до 2700 мм. | m² | 6 | 34.2 | 205.2
106 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 50 мм. каширана с ал. фолио | m² | 34 | 31.79 | 1080.86
107 | Гъвкави връзки (маншони) за обвръзка на вентилатор | м.л. | 4 | 10.84 | 43.36
108 | Гъвкави връзки Ø450 (маншони) за обвръзка на вентилатор | бр. | 1 | 16.39 | 16.39
109 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 70 | 3.99 | 279.3
Смукателна вентилация на подготвителни към Бистро 2
Машини:
110 | Канален вентилатор Ø200; 850 m³/h; 140Pa; 0,120 kW/230V | бр. | 1 | 141.32 | 141.32
111 | Пускател за вентилатор (1 фазен - до 0,5 kW) | бр. | 1 | 615.6 | 615.6
112 | Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 200/200 | бр. | 1 | 36.52 | 36.52
113 | Решетка хоризонтална с регулираща секция и кутия РХ-Р-К 200/200 | бр. | 2 | 65.78 | 131.56
114 | Решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 400/200 | бр. | 2 | 102.6 | 205.2
115 | Конусна смукателна решетка Ø100 | бр. | 1 | 12.8 | 12.8
116 | Конусна смукателна решетка Ø125 | бр. | 3 | 15.6 | 46.8
Материали и консумативи
117 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 1200 мм. | m² | 20.5 | 34.2 | 701.1
118 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 1200 мм. | m² | 4.2 | 34.2 | 143.64
119 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø100 | м.л. | 14.5 | 11.4 | 165.3
120 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø160 | м.л. | 1 | 16.72 | 16.72
121 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø100 | бр. | 6 | 7.72 | 46.32
122 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø100 | бр. | 1 | 3.39 | 3.39
123 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø160-Ø100-Ø160 | бр. | 1 | 5.51 | 5.51
124 | Осов вентилатор за канален монтаж Ø125; 180 m³/h; 90 Pa; 0,03 kW/230V | бр. | 1 | 119.6 | 119.6
125 | Гъвкави връзки Ø200 (маншони) за обвръзка на вентилатор | бр. | 2 | 10.62 | 21.24
126 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 15 | 3.99 | 59.85
Смукателна вентилация на WC към Бистро 2
Машини:
127 | Осов вентилатор за канален монтаж Ø125; 180 m³/h; 90 Pa; 0,03 kW/230V | бр. | 1 | 119.6 | 119.6
128 | Часовников механизъм за включване на вентилатор | бр. | 1 | 38.5 | 38.5
129 | Конусна смукателна решетка КРС Ø100 | бр. | 5 | 12.8 | 64
Материали и консумативи:
130 | Спирално навит кръгъл въздуховод Ø100 | м.л. | 6.5 | 11.4 | 74.1
131 | Спирално навит кръгъл въздуховод Ø125 | м.л. | 23.5 | 12.3 | 289.05
132 | Коляно за спирално навит въздуховод Ø100 | бр. | 3 | 7.72 | 23.16
133 | Коляно за спирално навит въздуховод Ø125 | бр. | 7 | 9.13 | 63.91
134 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø100 | бр. | 2 | 3.39 | 6.78
135 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø125-Ø100-Ø125 | бр. | 2 | 3.96 | 7.92
136 | Преход за спирално навит въздуховод Ø125 - Ø100 | бр. | 1 | 7.76 | 7.76
137 | Гъвкави връзки (маншони) Ø125 за обвръзка на вентилатор | бр. | 2 | 10.84 | 21.68
138 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини. | кг. | 7 | 3.99 | 27.93
| ОБЩА СТОЙНОСТ/без ДДС/ |  |  |  | 103475.03

## ЕЛ
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ - 1” В УПИ VI 007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Технически проект |  | Част: Електро
Количествена Сметка
Ново - след промяна проект
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
ЕЛ. ТАБЛА
1 | Доставка и монтаж на ел. табло Тр. ( по нова схема) | бр. | 1 | 4800 | 4800
2 | Доставка и монтаж на ел. табло Тб1 ( по нова схема) | бр. | 1 | 4700 | 4700
3 | Доставка и монтаж на ел. табло Тб2 ( по нова схема) | бр. | 1 | 4600 | 4600
4 | Доставка и монтаж на ел. табло Ти ( по нова схема) | бр. | 1 | 1600 | 1600
5 | Доставка и монтаж на ел. табло Тб.ц ( по нова схема) | бр. | 1 | 620 | 620
6 | Доставка и монтаж в табло Н.Н. на трафопоста на захранващ автомат 250A;3p - за Тгл. на "Магазията" | бр. | 1 | 1300 | 1300
ЕЛ. ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ /ЕЛ. ТАБЛА/
7 | Доставка и монтаж на кабелна скара 500/40 - 2,5м. | бр. | 32.4 | 92.36 | 2992.464
8 | Доставка и монтаж на капаци за кабелна скара 500/40 | бр. | 32.4 | 48.25 | 1563.3
9 | Доставка и монтаж на носачи за кабелна скара 500/40 | бр. | 64.8 | 12.5 | 810
10 | Направа на захранваща линия с проводник ПВ 1х95мм2 - в кабелен колектор между ел. табло ТНН на трафопоста и табло Тгл | м. | 60 | 17.3 | 1038
11 | Направа на захранваща линия с проводник СВТ 3х185 +95 мм2 - в кабелен колектор между ел. табло ТНН на трафопоста и същ.шахта до сградата | м. | 130 | 123.5 | 16055
12 | Направа на съединителна муфа 185мм2 | к-т | 1 | 420 | 420
13 | Доставка и монтаж на кабелна скара 100/40 - 2,5м. | бр. | 94 | 41.57 | 3907.58
14 | Доставка и монтаж на капаци за кабелна скара 100/40 | бр. | 94 | 17.74 | 1667.56
15 | Доставка и монтаж на носачи за кабелна скара 100/40 | бр. | 188 | 4.12 | 774.56
| ОБЩА СТОЙНОСТ/без ДДС/ |  |  |  | 46848.464

## ВиК- монтаж и демонтаж
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ - 1” В УПИ VI 0 07079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Технически проект |  | Част: ВиК - монтаж и демонтаж
Количествена Сметка
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
I.Водопровод – монтажни работи
1 | Демонтаж на отпадащи ВиК инсталации | бр | 1 | 1200 | 1200
2 | Рязане на бетонова настилка за ВиК инсталации | м | 108.1 | 1.48 | 159.988
3 | Разкъртване на бетонова настилка за ВиК | м3 | 1.73 | 88.2 | 152.586
4 | Бетон за възстановяване на настилка кл. В 25 - сулфатоустойчив | м3 | 1.73 | 152 | 262.96
5 | Разпробиване на отвори за анкериране на заварена мрежа | бр | 500 | 1.05 | 525
6 | Мрежа настилка и желязо за анкериране | кг | 104.6 | 1.52 | 158.992
7 | Насип с пясък за ВиК | м3 | 7.79 | 26.5 | 206.435
| ОБЩА СТОЙНОСТ/без ДДС/ |  |  |  | 2665.961

## Рекапитулация
ОБЕКТ: Реконструкция и модернизация на сграда “Магазия 1” в УПИ VI 07079.618.1019
Рекапитулация
Ново възлагане
№ | Част |  | Стойност
СМР
1 | Част "ВиК" | лв | 24491.22
| ВиК - монтаж и демонтаж | лв | 2665.961
2 | Част "Архитектура" | лв | 151637.24
| Осветителни люкове за покрив | лв | 62327.24
3 | Част "Конструкции" | лв | 13745.192
4 | Част "ОВК" | лв | 103475.03
5 | Част "Слаботокови инсталации" | лв | 0
6 | Част "Електро" | лв | 46848.464
7 | Част "Осветление: | лв | 0
8 | Част "Озвучаване" | лв | 0
| Общо СМР без ДДС | лв | 405190.347
| Непредвидени разходи: | лв | 0
Други
| Изработване на инвестиционен проект | лв | 25000
| Единични, комплексни и приемни изпитания | лв
| Упражняване на авторски надзор по време на строителството | лв
| Обща стойност на поръчката /без ДДС/ | лв | 430190.347
| ДДС 20 % | лв | 86038.0694
| Обща стойност на поръчката /със ДДС/ | лв | 516228.4164