## KC
Образец №5.1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: "Рехабилитация на настилки в тила на 9, 11 и 12 к.м., и кейова стена на 12 к.м., Пристанище Варна Изток".
N | ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВА | ЕДИН. ЦЕНА | СУМА
Сметка 1.1 Рехабилитация 12 к.м.
1 | Геодезическо заснемане на терен. | м2 | 9000 |  | 0
2 | Водолазен оглед на кейова стена 12 к.м., и изготвяне на водолазен доклад. | бр. | 1 |  | 0
3 | Рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез. | м | 310 |  | 0
4 | Рязане на стоманобетонова настилка с фугурез. | м | 125 |  | 0
5 | Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, включително транспортиране и разтоварване на депо до 4 000 метра. | м2 | 3600 |  | 0
6 | Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 10 см, включително транспортиране и разтоварване на депо до 4 000 метра. | м2 | 5400 |  | 0
7 | Разваляне на съществуваща паважна настилка и сортиране на паветата, включително товарене и транспортиране на депо до 4 000 метра и всички свързани с това разходи. | м2 | 4627 |  | 0
8 | Разкъртване на същестуваща стоманобетонова настилка, вкл. натоварване и извозване на сметище и такса сметище. | м3 | 44 |  | 0
9 | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване и транспортиране на сметище, включително такса сметище. | м2 | 1800 |  | 0
10 | Изкоп /машинен/, натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 720 |  | 0
11 | Изкоп /ръчен/, натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 28 |  | 0
12 | Демонтаж на съществуващи стоманобетонови ел. капаци с размери 1,50м. х 2,00м. вкл. товарене и извозване на депо до 500м. | м | 330 |  | 0
13 | Демонтаж на стоманобетонови блокчета на отводнителна галерия вкл. товарене и извозване на депо до 500м. | м | 225 |  | 0
14 | Ръчно къртене на стоманобетон, натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 38 |  | 0
15 | Къртене на стоманобетон с багер с хидрочук, вкл. натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 62 |  | 0
16 | Изработка, доставка и монтаж на стоманобетонови пътни плочи с бетон C30/37 сулфатоустойчив с отвори и с размери 1,00м. х 0,45м. х 0,15м., по детайл за отводнителна галерия. | бр. | 231 |  | 0
17 | Почистване на ел. канал и дъждовна галерия от наноси, вкл. товарене, извозване и такса сметище. | м3 | 545 |  | 0
18 | Изработка, доставка и монтаж на стоманобетонови капаци с размери 2,00м. х 1,50м. и d = 25 см. за ел. шахти с вграден чугунен капак ф800 с клас на натоварване F900. | бр. | 6 |  | 0
19 | Подравняване и уплътняване на земно легло. | м2 | 9000 |  | 0
20 | Доставка и полагане на полиетилен. | м2 | 3600 |  | 0
21 | Доставка и полагане на геотекстил 800гр./м2 | м2 | 9000 |  | 0
22 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 40-125мм. | м3 | 1010 |  | 0
23 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-40мм. | м3 | 720 |  | 0
24 | Направа на кофраж и декофраж. | м2 | 658 |  | 0
25 | Доставка и полагане на бетон С 30/37 сулфатоустойчив, за повдигане на отводнителната галерия. | м3 | 29 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на арматурна заготовка. | кг. | 57625 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на дюбели N14, L = 40см от стомана А-III. | бр. | 3072 |  | 0
28 | Доставка и полагане на бетон С 30/37 сулфатоустойчив, XF3 с полипропиленови фибри 900гр./м3. | м3 | 730 |  | 0
29 | Доставка и полагане на XPS 2 см. за фуги. | м2 | 122 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на метални дюбели ф32-50см 3 бр/м. | бр. | 1527 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф32-25см 3 бр/м. | м | 382 |  | 0
32 | Обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки. | м2 | 3600 |  | 0
33 | Доставка и полагане на импрегнатор против напукване. | м2 | 3600 |  | 0
34 | Фуги карета-рязане, продухване, почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум .
34.a | Привидна фуга | м | 760 |  | 0
34.б | изолираща/дилатационна фуга с дюбел | м | 320 |  | 0
35 | Доставка, погалагане и уплътняване на трошен камък 40-120мм. | м3 | 540 |  | 0
36 | Доставка, погалагане и уплътняване на трошен камък 0-40мм. | м3 | 270 |  | 0
37 | Демонтаж на чугунен капак от ревизионна шахта, включително натоварване, транспортиране на 6 км и разтоварване на депо. | бр. | 8 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на самонивилиращ се чугунен капак за ревизионна шахта. | бр. | 8 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на решетка за дъждоприемна шахта с размер 450мм/450мм. | бр. | 16 |  | 0
40 | Изграждане на нова РШ канализационна с H до 1,50м от стоманобетонови пръстени Ф1000, вкл. самонивилиращ се чугунен капак и всички свързани с това разходи. | бр. | 3 |  | 0
41 | Доставка и полагане на водещи ивици 10/25/50, съгласно БДС 624-87, вкл. всички свързани с това разходи. | м | 160 |  | 0
42 | Направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета, вкл. всички свързани с това разходи. | м2 | 68 |  | 0
43 | Доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см. | т | 90 |  | 0
44 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив. | м2 | 5400 |  | 0
45 | Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт. | т | 648 |  | 0
46 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив. | м2 | 5400 |  | 0
47 | Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см. | м2 | 5400 |  | 0
48 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли. | м2 | 235 |  | 0
49 | Ръчно почистване на ревизионни шахти с H = до 1,50м. | бр. | 8 |  | 0
50 | Продухване и почистване на дъждовна канализация. | м | 220 |  | 0
51 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък. | м3 | 45 |  | 0
52 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 755 |  | 0
53 | Лабораторни проби. | бр. | 9 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.1 |  | 0
Сметка 1.2 Рехабилитация 11 к.м.
1 | Геодезическо заснемане на терен. | м2 | 8465 |  | 0
2 | Рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез. | м | 628 |  | 0
3 | Рязане на стоманобетонова настилка с фугурез. | м | 133 |  | 0
4 | Разкъртване на същестуваща асфалтобетонова настилка до 10 см., вкл. натоварване и извозване на сметище и такса сметище. | м2 | 8465 |  | 0
5 | Разваляне на съществуваща паважна настилка и сортиране на паветата, включително товарене и транспортиране на депо до 4 000 метра и всички свързани с това разходи. | м2 | 8465 |  | 0
6 | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване и транспортиране на сметище включително такса сметище. | м3 | 2540 |  | 0
7 | Изкоп /машинен/, натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 1524 |  | 0
8 | Изкоп /ръчен/, натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 103 |  | 0
9 | Ръчно къртене на стоманобетон, натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 28 |  | 0
10 | Къртене на стоманобетон с багер с хидрочук, вкл. натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 63 |  | 0
11 | Подравняване и уплътняване на земно легло. | м2 | 8465 |  | 0
12 | Доставка и полагане на полиетилен. | м2 | 1830 |  | 0
13 | Доставка и полагане на геотекстил 800гр./м2 | м2 | 8465 |  | 0
14 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 40-120мм. | м3 | 2370 |  | 0
15 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-40мм. | м3 | 1693 |  | 0
16 | Доставка и полагане на водещи ивици 10/25/50, съгласно БДС 624-87, вкл. всички свързани с това разходи. | м | 602 |  | 0
17 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив. | м2 | 6635 |  | 0
18 | Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт. | т | 797 |  | 0
19 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив. | м2 | 6635 |  | 0
20 | Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см. | м2 | 6635 |  | 0
21 | Направа на кофраж и декофраж. | м2 | 105 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на арматурна заготовка. | кг. | 26500 |  | 0
23 | Доставка и полагане на бетон С 30/37 сулфатоустойчив, XF3 с полипропиленови фибри 900гр./м3. | м3 | 366 |  | 0
24 | Доставка и полагане на XPS 2 см. за фуги. | м2 | 48 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на метални дюбели ф32-50см 3 бр/м. | бр. | 648 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф32-25см 3 бр/м. | м | 162 |  | 0
27 | Обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки. | м2 | 1830 |  | 0
28 | Доставка и полагане на импрегнатор против напукване. | м2 | 1830 |  | 0
29 | Фуги карета-рязане, продухване, почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум
29.a | Привидна фуга | м | 352 |  | 0
29.б | изолираща/дилатационна фуга с дюбел | м | 216 |  | 0
30 | Ръчно почистване на ревизионни и дъждоприемни шахти. | бр. | 12 |  | 0
31 | Изграждане на нова дъждоприемна шахта с H до 1,50м, включително всички свързани с това разходи. | бр. | 6 |  | 0
32 | Машино отпушване и почистване на дъждовна канализация. | м | 93 |  | 0
33 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 сулфатоустойчив. | м3 | 11 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунена решетка с клас на натоварване F900 ширина на канавката B = 500 мм. и H = 700 мм. С дължина от 1.00 м. | м | 10 |  | 0
35 | Доставка и полагане на двойногофрирана канализационна тръба Ф250 SN8 в бетонов кожух и фасони части в изкоп, включително всички свързани с това разходи. | м | 70 |  | 0
36 | Свързване на стара с нова дъждовна канализация. | бр. | 1 |  | 0
37 | Направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета, вкл. всички свързани с това разходи. | м2 | 233 |  | 0
38 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 90 |  | 0
39 | Лабораторни проби. | бр. | 5 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.2 |  | 0
Сметка 1.3 Рехабилитация 9 к.м.
1 | Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 10 см, включително транспортиране и разтоварване на депо до 4 000 метра. | м2 | 950 |  | 0
2 | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване и транспортиране на сметище включително такса сметище. | м2 | 380 |  | 0
3 | Подравняване и уплътняване на земно легло. | м2 | 950 |  | 0
4 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 40-120мм. | м3 | 333 |  | 0
5 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-40мм. | м3 | 48 |  | 0
6 | Лабораторни проби. | бр. | 2 |  | 0
7 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив. | м2 | 950 |  | 0
8 | Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт. | т | 114 |  | 0
9 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив. | м2 | 950 |  | 0
10 | Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см. | м2 | 950 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.3 |  | 0
|  |  | СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0
|  |  | Непредвидени 10%: |  | 0
|  |  | ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0